ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения Калининского сельского поселения.

Ст. Калининская.                                                                                            08 июня 2020 года. 15 час. 00 мин

.

Место проведения: актовый зал Администрации Калининского сельского поселения по адресу:

ст. Калининская, ул.Центральная, д.34.

Присутствовали - 15 человек

Председатель публичных слушаний – А.Г.Савушинский, Глава Администрации Калининского сельского поселения.

Докладчик – Менглиева И.Н., ст. инспектор Администрации Калининского сельского поселения.

Повестка слушаний: «О проекте Схемы теплоснабжения Калининского сельского поселения».

Регламент слушаний: вступительное слово председателя слушаний – 5 мин., представление проекта докладчиком – 10 мин.,., обсуждение проекта (выступления с предложениями и замечаниями) – 5 мин., подведение итогов и голосование по поступившим предложениям и замечаниям.

Слушали:

Вступительное слово председателя Савушинского А.Г.:

Начинаем публичные слушания по проекту Схемы теплоснабжения Калининского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области.  Цель данных публичных слушаний обсудить проект Схемы теплоснабжения Калининского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области, высказать замечания и предложения по проекту. Основание разработки проекта схемы теплоснабжения Калининского сельского поселения: Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Проект Схемы теплоснабжения Калининского сельского поселения разработан проектной организацией ООО «Югтеплопроект».

Проект Схемы теплоснабжения Калининского сельского поселения проходит процедуру утверждения, одним из этапов которой являются публичные слушания по проекту.

Информирование о проекте Схемы теплоснабжения Калининского сельского поселения:

- Размещение на официальном сайте Администрации Цимлянского района в разделе «Поселения» уведомления о начале разработки схемы теплоснабжения.

- Размещение проекта схемы теплоснабжения в полном объеме на официальном сайте Администрации Цимлянского района в разделе «Поселения»

Этап рассмотрения проекта схемы теплоснабжения Калининского сельского поселения путем сбора замечаний и предложений завершен 21 апреля 2020 года.

В ходе публичных слушаний присутствующие имеет право задать вопросы, высказать замечания и предложения по проекту Схемы теплоснабжения.

Представление проекта докладчиком Менглиевой И.Н.:

Проект Схемы теплоснабжения Калининского сельского поселения разработан проектной организацией ООО «Югтеплопроект».

Основанием для разработки Схемы теплоснабжения Калининского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области являются требования федеральных, региональных и местных нормативно-правовых актов.

Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения и к их составу установлены Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" и Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Проект Схемы теплоснабжения Калининского сельского поселения, разработанный проектной организацией ООО «Югтеплопроект», по составу соответствует установленным требованиям.

Проект содержит общие сведения о Калининском сельском поселении, включает первоочередные мероприятия по развитию централизованных систем теплоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Калининском сельском поселении.

Схема теплоснабжения охватывает 2 действующие котельные, находящихся в ст. Калининская, х. Антонов и объекты потребления тепловой энергии, расположенные в данных населенных пунктах.

Котельные используют в качестве топлива природный газ.

Большинство социальных объектов в ст. Калининская и х.Антонов подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Калининского сельского поселения осуществляет ЦРТС филиала АО «Донэнерго» ТС. Тарифы теплоснабжающих организаций отражены в таблице 10.

Характеристика существующих котельных Калининского сельского поселения отражена в таблице 12. Котельные оборудованы водогрейными котлами, суммарная установленная тепловая мощность составляет 0,367 Гкал/час.

Перечень и характеристики (объем и потребляемая тепловая энергия) отапливаемых объектов системы теплоснабжения Калининского сельского поселения представлены (в разрезе котельных) в таблице 15.

Тепловая энергия используется потребителями для отопления помещений. Промышленные предприятия, использующие тепловую энергию от источников централизованного теплоснабжения в технологических процессах в виде горячей воды или пара, отсутствуют.

На территории   Калининского сельского поселения объекты, не подключенные к централизованному теплоснабжению, имеют индивидуальные источники тепла. Существующие и планируемые к застройке потребители вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения.

На территории   Калининского сельского поселения котельные в настоящий момент работают по температурному графику для газовых котельных.  Температурные графики для газовых котельных приведены в таблице 26. Изменение температурных графиков нецелесообразно.

Представленный на публичные слушания проект Схемы теплоснабжения Калининского сельского поселения соответствует предъявляемым требованиям и может быть утвержден.

Обсуждение проекта:

Константинова М.И.: каким образом могут быть внесены изменения в Схему теплоснабжения?

Менглиева И.Н.: согласно требований законодательства Схема теплоснабжения должна ежегодно проходить актуализацию, следовательно, изменения могут вноситься ежегодно.

Подведение итогов:

Председатель Савушинский А.Г.:

Обсуждение завершено, какие будут предложения по результатам обсуждения Проекта.

Менглиева И.Н..: предлагаю по результатам публичных слушаний принять решение: рекомендовать к утверждению Проект Схемы теплоснабжения Калининского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области, разработанный ООО «Югтеплопроект».

Председатель Савушинский А.Г.:

Предлагаю проголосовать поступившее предложение.

Результаты голосования: «За» - единогласно. «Воздержались» - нет. «Против» - нет.

Председатель Савушинский А.Г.: повестка публичных слушаний исчерпана, предлагаю считать публичные слушания завершенными и состоявшимися.

Решение: 
1. Публичные слушания считать состоявшимися.

2. Рекомендовать к утверждению Проект Схемы теплоснабжения Калининского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области, разработанный ООО «Югтеплопроект».

3. Протокол публичных слушаний по Проекту Схемы теплоснабжения Калининского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области от 08 июня 2020 года хранить в Администрации Калининского сельского поселения.

Председатель    (подпись имеется)      Савушинский А.Г.

Секретарь          (подпись имеется)       Забазнова Т.В.